## PL1 dm mời chào giá
Phụ lục 1
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào giá số …...../BVCM-KD ngày …../9/2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ)
STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Hợp đồng trúng thầu áp theo
1 | Dung dịch cồn sát khuẩn tay | Thành phần tối thiểu: Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine gluconat 0.5% | Chai 1 lít | Lít | 350 | 420
2 | Túi đựng nước tiểu | Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò rỉ - Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm - Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân - Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích - thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm - Được tiệt trùng bằng khí EO - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016 | 250 cái/ thùng | Cái | 400
3 | Ống nghiệm EDTA | Ống nghiệm nhựa PP hoặc tương đương ≥ 2ml (khoảng 12x75mm) trung tính, nắp màu xanh dương. Thành phần: EDTA K2. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 100 Chiếc/khay | Chiếc | 55000
4 | Hóa chất định lượng thyrotropin (TSH) | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 1 chai, 14 mL: Kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột) đánh dấu biotin 2.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. 1 chai, 12 mL: Kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột/người) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. | 200 Test/ Hộp | Hộp | 8 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
5 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH | Đạt tiêu chuẩn ISO Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH. Thành phần: 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 1 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 2 Nồng độ của TSH Cal1 trong hỗn hợp huyết thanh ngựa khoảng 0 μIU/mL; TSH Cal2 chứa khoảng 1.5 μIU/mL TSH (người) trong hỗn hợp huyết thanh người. | 4 x 1.3 ml/ Hộp | Hộp | 4 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
6 | Thuốc thử xét nghiệm T3 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 1 chai, 16 mL: Kháng thể đa dòng kháng T3 (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium 75 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. 1 chai, 16 mL: T3 đánh dấu biotin 3 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. | 200 Test/ Hộp | Hộp | 5 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
7 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm T3 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: ▪ 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 T3 với hai khoảng nồng độ (khoảng 1.25 nmol/L hoặc 0.8 ng/mL và khoảng 8.5 nmol/L hoặc 5.5 ng/mL) trong huyết thanh người. | 4 x 1.0 ml/ Hộp | Hộp | 2 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
8 | Thuốc thử xét nghiệm FT3 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 1 chai, 18 mL: Kháng thể đơn dòng kháng T3 (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium 18 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. 1 chai, 18 mL: T3 đánh dấu biotin 2.4 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. | 200 Test/ Hộp | Hộp | 5 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
9 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT3 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: ▪ 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 FT3 với hai khoảng nồng độ (khoảng 2 pmol/L hoặc 1.3 pg/mL và khoảng 40 pmol/L hoặc 26 pg/mL) trong huyết thanh người. | 4 x 1.0 mL/ Hộp | Hộp | 2 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
10 | Thuốc thử xét nghiệm FT4 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 1 chai, 18 mL: Kháng thể đa dòng kháng T4 (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium 75 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. 1 chai, 18 mL: T4 đánh dấu biotin 2.5 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. | 200 Test/ Hộp | Hộp | 5 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
11 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: : 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 L thyroxine với hai khoảng nồng độ (khoảng 10 pmol/L hoặc 0.78 ng/dL và khoảng 45 pmol/L hoặc 3.5 ng/dL) trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò). | 4 x 1.0 mL/ Hộp | Hộp | 2 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
12 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng Tg (Thyroglobulin) | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 1 chai, 10 mL:Tg (người) đánh dấu biotin 0.200 mg/L; đệm TRIS 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng Tg (người) đánh dấu phức hợp ruthenium 0.620 mg/L; đệm TRIS 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 2 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
13 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể kháng Tg (Thyroglobulin) | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 1 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 2 Kháng thể kháng Tg (ATG Cal1: người, ATG Cal2: cừu) với hai khoảng nồng độ (khoảng 40 IU/mL và khoảng 3250 IU/mL) trong huyết thanh người. | 4 x 1.5 mL/ Hộp | Hộp | 2 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
14 | Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng (người) 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng (người) | 4 x 3.0 mL | Hộp | 6 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
15 | Thuốc thử xét nghiệm HCG, beta-HCG | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu biotin (chuột) 2.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng hCG (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 4.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 20 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
16 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HCG, beta-HCG | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: HCG+β Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ HCG+β Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Kích tố sinh dục màng đệm của người (từ nước tiểu) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1.5 mIU/mL và khoảng 2000 mIU/mL) trong đệm huyết thanh người. | 4 x 1.0 mL/ Hộp | Hộp | 6 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
17 | Thuốc thử xét nghiệm Troponin T | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: 1 chai, 14 mL: Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim đánh dấu biotin (chuột) 2.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản; chất ức chế. 1 chai, 14 mL: Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 2.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. | 200 Test/ Hộp | Hộp | 8 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
18 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 18 ng/L hoặc pg/mL và khoảng 4200 ng/L hoặc pg/mL) trong huyết thanh người. | 4 x 1.0 mL/ Hộp | Hộp | 4 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
19 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Troponin T | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: ▪ 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng ▪ 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng30 ng/L hoặc pg/mL và khoảng 2500 ng/L hoặc pg/mL) và troponin I (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.75 µg/L hoặc ng/mL và khoảng 18 µg/L hoặc ng/mL) trong huyết thanh người. | 4 x 2 mL/ Hộp | Hộp | 5 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
20 | Thuốc thử xét nghiệm AFP (alpha1‑fetoprotein) | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-AFP-Ab~biotin, 1 chai, 17 mL: Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu biotin (chuột) 4.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. R2 Anti-AFP-Ab~Ru(bpy), 1 chai, 17 mL: Kháng thể đơn dòng kháng AFP (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 12.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0 | 200 Test/ Hộp | Hộp | 1 | Bệnh viện đa khoa Vân Đình và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
21 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm AFP (alpha1‑fetoprotein) | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: AFP Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 AFP Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 AFP (người, từ canh cấy tế bào) với hai khoảng nồng độ (khoảng 5 IU/mL hoặc 6 ng/mL và khoảng 50 IU/mL hoặc 60 ng/mL) trong huyết thanh người | 4 x 1.0 mL/ Hộp | Hộp | 2 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
22 | Thuốc thử xét nghiệm PSA | Tiêu chuẩn ISO 13485, CE Thành phần gồm: M Vi hạt phủ Streptavidin, 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-PSA-Ab~biotin, 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. R2 Anti-PSA-Ab~Ru(bpy), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu phức hợp ruthenium 1.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. Khoảng đo: 0.003 - 100 ng/mL Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 3.8. | 100 tests | Hộp | 2 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
23 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 PSA (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0 ng/mL và khoảng 60 ng/mL) trong huyết thanh người | 4 x 1.0 mL/ Hộp | Hộp | 2 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
24 | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 1 chai, 10 mL:Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu biotin (chuột)3.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng ferritin (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 6.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 1 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
25 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: ▪ 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Ferritin (người, gan) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 10 µg/L hoặc ng/mL và khoảng 300 µg/L hoặc ng/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người. | 4 x 1.0 mL/ Hộp | Hộp | 1 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
26 | Thuốc thử xét nghiệm CEA | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: Bộ thuốc thử được dán nhãn CEA. 1 chai, 8 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu biotin (chuột/người) 3.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. ,1 chai, 8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CEA (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 4.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 1 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
27 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 CEA (người, từ canh cấy tế bào) với hai khoảng nồng độ (khoảng 5 ng/mL và khoảng 50 ng/mL) trong hỗn hợp đệm/protein. 1 ng/mL CEA tương ứng với 16.9 mIU/mL | 4 x 1.0 mL/ Hộp | Hộp | 1 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
28 | Thuốc thử xét nghiệm CA 15‑3 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng đánh dấu biotin (115D8; chuột) 1.75 mg/L; đệm phosphate 20 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 15-3 (DF3; chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 10 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 1 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
29 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15‑3 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 CA 15 3 (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 15 U/mL và khoảng 100 U/mL) trong huyết thanh người | 4 x 1.0 mL/ Hộp | Hộp | 1 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
30 | Cốc đựng hỗn hợp phản ứng | Cốc chứa mẫu. | 60 x 60 PCs | Hộp | 12 | Bệnh viện đa khoa Vân Đình và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
31 | Đầu côn hút mẫu | Đầu côn hút mẫu. | 30 x 120 PCs | Hộp | 7 | Bệnh viện đa khoa Vân Đình và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
32 | Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch rửa hệ thống miễn dịch. | 6 x 380 ml | Hộp | 24 | Bệnh viện đa khoa Vân Đình và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
33 | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy xét nghiệm miễn dịch. | 6 x 380 ml | Hộp | 24 | Bệnh viện đa khoa Vân Đình và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
34 | Chất phụ gia cho bình chứa nước cất cho máy phân tích miễn dịch | Chất phụ gia cho bình chứa nước cất cho máy phân tích miễn dịch, làm tăng năng suất rửa giữa các bước hút. | 500 ml | Hộp | 6 | Bệnh viện đa khoa Vân Đình và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
35 | Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch. | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm; Đệm huyết thanh ngựa; chất bảo quản | 2 x 16 mL/ Hộp | Hộp | 2 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
36 | Chất pha loãng mẫu trong các xét nghiệm miễn dịch | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1 | 2 x 16 ml/ Hộp | Hộp | 1 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
37 | Cốc mẫu | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: Cốc nhựa | 5000 PCs/ Thùng | Hộp | 3 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
38 | Dung dịch để làm sạch đơn vị ISE trên máy phân tích | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thành phần gồm: Dung dịch natri hydroxide: 3 mol/L với dung dịch natri hypochlorite < 2 % Cl hoạt tính | 5 x 100 mL/ Hộp | Hộp | 1 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
Tổng: 38 khoản

## PL2 bảng chào giá
Phụ lục 2
Tên công ty:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Hà Nội, ngày……..tháng…….năm…..
BẢNG CHÀO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ
Theo thư mời chào giá số: ………/BVCM-KD ngày …… tháng 9 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
STT | STT trong Danh mục mời chào giá | Tên hàng hóa theo Danh mục mời chào giá | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại (theo hợp đồng trúng thầu) | Quy cách đóng gói | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | SYT/Bệnh viện trúng thầu | Số QĐ trúng thầu_ngày quyết định | Số hợp đồng trúng thầu_ ngày hợp đồng | Giá trúng thầu (theo hợp đồng trúng thầu) | Giá báo giá (đã có VAT)
-1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
1
2
3
…
Tổng cộng:….khoản
- Bảng báo giá có hiệu lực từ ngày ……/……./……. Đến ngày ……./……./…….
ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP