## PL1 dm mời chào giá
Phụ lục 1
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào giá số …...../BVCM-KHTH ngày …../10/2025 của Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ)
STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Đơn vị tính | Số lượng | Hợp đồng trúng thầu áp theo
1 | Băng xô cuộn | Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Kích thước tối thiểu 10cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn tối thiểu ISO 13485:2016 | Cuộn | 4000 | 420
2 | Băng dính lụa | Vải lụa Taffeta trắng, sợi cellulose acetate, keo oxide kẽm. Kích thước 5cm x 5m. | Cuộn | 1600
3 | Dây truyền dịch | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất tối thiểu từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch,. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu tối thiểu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Đạt tiêu chuẩn tối thiểu ISO 13485 và CE | Cái | 15000
4 | Kim cánh bướm | Dây dài ≥ 300mm ; Cỡ kim 23G x ¾", 25G x ¾". Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 3000 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam
5 | Bộ đèn đặt nội khí quản 4 lưỡi | Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Bộ | 6
6 | Bơm tiêm sử dụng một lần (5ml) | Bơm tiêm nhựa dung tích 5ml, tiệt trùng. Kích cỡ kim 25G x1", 25Gx 5/8", 23Gx1". | Cái | 35000
7 | Bơm tiêm sử dụng một lần (10ml) | Bơm tiêm tối thiểu nhựa liền kim, dung tích 10ml, cỡ kim 25G x l"; 23G x l", đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Piston có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 | Cái | 30000
8 | Bơm tiêm sử dụng một lần (20ml) | Bơm tiêm tối thiểu nhựa liền kim, dung tích 20ml, cỡ kim 23G x l", đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Piston có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. Khử trùng bằng khí EO. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 | Cái | 20000
9 | Cồn 70 độ | Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng | Lít | 200
10 | Lưỡi dao mổ | Dao sắc. Chất liệu tối thiểu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Số 15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương tích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như 3L, 4L & 7… | Cái | 1500
11 | Dây hút nhớt các cỡ | Dây hút dịch, nhớt chất liệu bằng nhựa PVC mềm. | Cái | 1000
12 | Dây nối bơm tiêm điện | Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa DEHP. Dây nối có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch, máu. | Cái | 2500
13 | Dung dịch khử khuẩn Mức độ Cao ortho-Phthalaldehyde | Thành phần tối thiểu ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, Benzotriazole 0,01% và các thành phần khác, pH 7.2 - 7.8. - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate, EPO - TEK 353 epoxy), có que thử. - Tương thích với dụng cụ của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz, đèn nội soi Fujinon) - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, nấm, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis). - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. | Lít | 37.8
14 | Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế mức độ cao | Thành phần tối thiểu 2% Glutaraldehyde, pH=6 khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. | Lít | 15
15 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme, thành phần: protease subtilisin 0,5%, hiệu quả nhanh sau 1 phút, ít bọt, pH trung tính: 7.8-8.8 ngăn không để lại tồn lưu, giúp dụng cụ được khử khuẩn hiệu quả, hương dễ chịu, át được mùi của dụng cụ bẩn, không gây ăn mòn dụng cụ - Đi sâu và làm sạch các vị trí khó tiếp cận như các khe ống nội soi, đổng thời làm sạch hiệu quả các chất béo và mỡ. - Tương thích với nhiều loại dụng cụ vật liệu phi kim loại | Lít | 10
16 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. - Đạt tiêu chuẩn tối thiểu ISO 13485:2016 | Miếng | 25000
17 | Găng khám | Chất liệu làm từ cao su thiên nhiên độ căng giãn đàn hồi tốt. | Đôi | 6000
18 | Giấy in điện tim 6 cần | Dạng tệp - Kích thước 110mm * 140mm, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, Fukuda. | Tập | 100
19 | Giấy in kết quả siêu âm đen trắng | Kích thước 110 mm (rộng) x 20 m | Cuộn | 250
20 | Giấy in điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần dạng cuộn. | Cuộn | 150
21 | Phim X Quang 20X25cm | Phim X-quang laser kích thước 20*25 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim laser Drypix. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 10°C - 25°C, độ ẩm 30-60%RH. Yêu cầu xuất xứ: nhóm các nền kinh tế lớn G7. | Tờ | 18000
22 | Viên khử khuẩn Presept | Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, dùng khử khuẩn bề mặt, đồ vải, diệt vi khuẩn gram âm & gram dương | Gam | 5000
23 | Que đè lưỡi gỗ | Đè lưỡi bằng gỗ đã tiệt trùng. | Cái | 12000
24 | Huyết áp đồng hồ | Loại Huyết áp cơ, Loại Đo bắp tay Tiêu chuẩn tối thiểu ISO 13485 | Cái | 10
25 | Ống nghe | Ống nghe nhịp tim phổi | Chiếc | 10
26 | Khẩu trang y tế | Khẩu trang y tế 4 lớp vô trùng | Cái | 10000
27 | Khóa 3 chạc có dây nối | Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. Có khóa ren (tương đương Luer Lock) tạo kết nối chắc chắn. Khóa chịu áp lực lên đến 5 bar. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 | Cái | 640
28 | Kim châm cứu tiệt trùng dùng một lần | Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần. | Cái | 50000
29 | Kim lấy thuốc các số | Kim các số, vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. | Cái | 20000
30 | Mỏ vịt nhựa | - Chất liệu: làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn (dùng trong y tế) - Dùng để khám phụ khoa, vô trùng, sử dụng một lần, không gây độc hại, không gây kích ứng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1000
31 | Mặt nạ xông khí dung | Làm từ nhựa PVC, mềm, trong suốt | Cái | 500
32 | Ống chống đông Heparin | Kích thước 12x75(mm). Có nắp. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, thể tích vừa đủ kháng đông cho 2ml máu. | Cái | 30000
33 | Ống nghiệm nước tiểu nhựa có nắp | Ống nghiệm nước tiểu nhựa có nắp | Cái | 25000
34 | Gram | Bộ gồm 4 chai mỗi chai 100ml: Crysral violet, Lugol, Saframin, Alcohol, Bộ thuốc nhuộm GRAM dùng để nhuộm vi khuẩn. | ml | 2400
35 | Chỉ Nylon các số | Chỉ dài 75cm màu xanh kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm, số 6/0 vòng kim 13mm. | Sợi | 500
36 | Hóa chất xét nghiệm nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu bán tự động | Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL Sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Test | 19000
37 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên dengue NS1 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết NS1 | Test | 1000
38 | Test nhanh chẩn đoán chân tay miệng EV71 | Test nhanh chẩn đoán tay chân miệng EV71 | Test | 1000
39 | Test anti HCV | Test nhanh chẩn đoán HCV | Test | 200
40 | Test HP dịch dạ dày | Test sự có mặt của men urease để xác định tình trạng nhiễm vi khuẩn HP (Helicobacter Pylori) của mô dạ dày. | Test | 500
41 | Test khô mắt (que nhuộm Fluorescein Sodium) | Dùng đánh giá tổn thương bề mặt nhãn cầu. | Test | 300
Tổng cộng: 41 mặt hàng

## PL2 bảng chào giá
Phụ lục 2
Tên công ty:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Hà Nội, ngày……..tháng…….năm…..
BẢNG CHÀO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ
Theo thư mời chào giá số: ………/BVCM-KHTH ngày …… tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
STT | STT trong Danh mục mời chào giá | Tên hàng hóa theo Danh mục mời chào giá | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại (theo hợp đồng trúng thầu) | Quy cách đóng gói | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | SYT/Bệnh viện trúng thầu | Số QĐ trúng thầu_ngày quyết định | Số hợp đồng trúng thầu_ ngày hợp đồng | Giá trúng thầu (theo hợp đồng trúng thầu) | Giá báo giá (đã có VAT)
-1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
1
2
3
…
Tổng cộng:….khoản
- Bảng báo giá có hiệu lực từ ngày ……/……./……. Đến ngày ……./……./…….
ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP