## DM VT-TTBYT XIN Ý KIẾN HĐTHĐT
SỞ Y TẾ HÀ NỘI |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐK CHƯƠNG MỸ |  |  | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
DANH MỤC KÈM THƯ MỜI BÁO GIÁ
(Kèm theo thư mời báo giá ngày...................................của Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ)
TT | Tên vật tư, trang thiết bị | Tên thương mại | Thông số, tính năng kỹ thuật | SĐK/ GPNK | Quy cách đóng gói | Hãng sản xuất | ĐVT | Số lượng dự trù | Đơn giá dự kiến 2026 | Đơn vị cung ứng | Nhi | Nội | HSCC
1 | Nước Muối sinh lý natri clorid 0,9% | Nước Muối sinh lý natri clorid 0,9%/500ml | Nước cất 2 lần vừa đủ 100%, Natri Clorid (NaCl) 0.9%. Đóng chai 500m | 220001505/PCBA-NN | Chai 500ml | Công Ty TNHH DP VÀ TBYT Quốc Anh | Chai |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC |  | 500
2 | Aikido gel cool | Aikido | Hydrogel,menthol | 210000095/PCBA-BN | Hộp 3 gói x 6 miếng | Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân | Miếng |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC | 300
3 | Áo cột sống orbe cỡ S,M,L | Áo cột sống orbe | - Vải cotton, Vải không dệt, Vải có lỗ thoáng khí. - Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm | 170001154/PCBA-HN | Túi 1 cái | Công Ty TNHH Hameco Hưng YÊN | Chiếc |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC
4 | Áo vùng lưng H1 cỡ S,M,L | Áo vùng lưng H1 | - Vải cotton, Vải không dệt, Vải có lỗ thoáng khí. - Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm | 170001154/PCBA-HN | Túi 1 cái | Công ty TNHH Hameco Hưng Yên | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC
5 | Băng cố định khớp vai H1 các cỡ | Băng cố định khớp vai H1 | - Vải cotton, Vải không dệt, Vải có lỗ thoáng khí. - Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm | 170001154/PCBA-HN | Hộp 1 cái | Công Ty THHH Hameco Hưng Yên | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC
6 | Băng keo cá nhân URGO Kichigo | Băng keo cá nhân URGO Kichigo | Nền: Sợi vải đàn hồi Viscose và polyamide, màu da. - Keo Oxide kẽm - Lực dính: 2.2 - 9.4 N/cm - Lớp chống dính Polyethylene. - Rộng 20mm x Dài 60mm (±1.5mm) | 200001303/PCBA-HN | Hộp 30 cái | Zhejiang Bangli medical products co.,ltd | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC
7 | Băng thun gối H1 | Băng thun gối H1 | - Neoprene tự dính. - Băng nhám dính ( Khóa Velcro | 170001154/PCBA-HN | Túi 1 cái | Công ty TNHH Hameco Hưng Yên | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC |  |  | 100
8 | Băng thun Y tế hai móc | Băng thun Y tế hai móc | Chất liệu cotton hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. Sợi mảnh, mềm, đàn hồi tốt, co giãn tốt, có độ bền cao, không gây khó chịu cho vết thương | 230000982/PCBA-HCM | Hôp 12 cuộn | Công Ty TNHH SX TM thun băng y tế Minh Quang | Cuộn |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC |  |  | 1000
9 | Bơm tiêm 10 ml | Bơm tiêm 10 ml | Bơm tiêm tối thiểu nhựa liền kim, dung tích 10ml, cỡ kim 25G x l"; 23G x l", đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Piston có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 | 2100102ĐKLH/BYT-BT-CT | Hộp 100 cái | Công Ty CP TBYT Vinahankook | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC |  | 1000
10 | Bơm tiêm 5 ml | Bơm tiêm 5 ml | Bơm tiêm tối thiểu nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G x l"; 25G x 5/8"; 23G x l", đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Piston có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. Khử trùng bằng khí EO. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 | 2100102ĐKLH/BYT-BT-CT | Hộp 100 cái | Công ty CP TBYT Vinahankook | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC |  | 1000
11 | Bơm tiêm Omnican N100 | Bơm tiêm Omnican N100 | Kim siêu mỏng, sắc nét và được bôi trơn đặc biệt. Các dòng chia độ in đậm để dễ đọc. Thiết kế chất lượng cho liều lượng chính xác, tránh lãng phí insulin | 220001742/PCBB-BYT | Hộp 100 cái | Feel Tech Bio Co., Ltd | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC |  | 1000
12 | Bông y tế 10 gr | Bông y tế 10 gr | 100% bông xơ tự nhiên | 200000029/PCBA-NĐ | Gói 10 gr | Công Ty TNHH Anh phát | Gói |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC |  | 300
13 | COXILAX | COXILAX | Natri phosphate monobsic dehydrat, dinatri phosphate dodecahydrate.... | 220002442/PCBA-HN | Hộp 1 chai 133ml | Công Ty TNHH CZ PHARMA | Chai |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC
14 | Khẩu trang y tế | Khẩu trang y tế | Thành phần cấu tạo 4 lớp. Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm hoặc nhựa, Dây thun đeo tai, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 200000012/PCBA-HN | Hộp 50 chiếc | CTy TNHH TBYT Trường Mạnh Bắc Ninh | Chiếc |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC |  | 5000
15 | Kim CB 23G | Kim CB 23G | Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng inox không gỉ độ cứng cơ khí cao. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 2100603/ĐKLH-TB-TC | Hộp 50 chiếc | Công ty CP TBYT Vinahankook | Chiếc |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC
16 | KIM CB 25G viva | KIM CB 25G | Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng inox không gỉ độ cứng cơ khí cao. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 2100603/ĐKLH-TB-TC | Hộp x 50 chiếc | Công ty CP TBYT Vinahankook | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC
17 | Nẹp chống xoay dài H2 | Nẹp chống xoay dài H2 | Nẹp chống xoay dài cho các trường hợp cần giữ thẳng chân, chống co đầu gối. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 170001154/PCBA-HN | Túi 1 cái | Công Ty TNHH Hameco Hưng Yên | Chiếc |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC |  |  | 200
18 | Nẹp chống xoay ngắn H1 | Nẹp chống xoay ngắn H1 | Nẹp chống xoay ngắn. Cố định, ổn định khớp cổ chân sau chấn thương, sau mổ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 170001154/PCBA-HN | Túi 1 cái | Công Ty TNHH Hameco Hưng Yên | Chiếc |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC |  |  | 200
19 | Nẹp cổ cứng H1 | Nẹp cổ cứng H1 | Làm từ chất liệu mềm, nhẹ. Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn tối thiểu ISO 13485 :2016 | 170001154/PCBA-HN |  | Công ty TNHH Hameco Hưng Yên | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC |  |  | 100
20 | Nẹp gối H3 | Nẹp gối H3 | - Vải cotton, Vải không dệt, Vải có lỗ thoáng khí, Vải tricot.. - Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm | 170001154/PCBA-HN | Túi 1 cái | Công Ty TNHH Hameco Hưng Yên | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC
21 | Nhiệt kế Aurora | Nhiệt kế Aurora | Thủy tinh, inox, thủy ngân.. | 230001381/PCBB-HN | Hộp 10 cái | Jiangsu Yuyue Medical Intrusments Co.,LTD | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC | 100 | 100
22 | Rơ lưỡi Đông Fa | Rơ lưỡi Đông Fa | 100% vải cotton | 210000002/PCBA-ĐN | Hộp 25 cái | Công ty TNHH trang thiết bị y tế Đông pha | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC
23 | SUPORAN | SUPORAN | H2O, NACL, HCLO,H202 | 200001846/PCBA-HN | Hộp 1 lọ x 190ml | Công Ty TNHH CZ PHARMA | Chai |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC
24 | Túi treo tay H1 | Túi treo tay H1 | Làm từ vải thoáng khí, khóa nhựa | 170001154/PCBA-HN | Túi 1 cái | Công Ty TNHH Hameco Hưng Yên | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC
25 | Kenko spray | Kenko spray | Natri clorid 0,5%, Nano bạc, acid boric, Natri benzoat | 220001921/PCBA-HN | Hộp 1 chai 30ml | Cty CPDP Song Thành-Chi Nhánh Hà Nội | Chai |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC
26 | Thanh nẹp bóng chày | Thanh nẹp bóng chày | Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm | 170001154/PCBA-HN | Túi 2 cái | Công Ty TNHH Hameco Hưng yên | Cái |  |  | Công ty cổ phần y tế GTMEC
27 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên dengue NS1 | One Step Dengue NS1 Antigen WholeBlood/Serum/Plasma Test | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết NS1 | 2404458ĐKLH/BYT-HTTB | Hộp 25 test | Guangzhou Wondfo Blotech Co., Ltd | Test |  |  | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Phúc Thịnh |  |  | 1000
28 | Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus Rota | Diagnostic Kit for Rotavirus Antigen (Colloidal Gold) | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên Rota - Mẫu phẩm: Mẫu Phân - Độ nhạy : 99,71%, - Độ đặc hiệu : 99,86% Thành phần Kit thử: - Kháng thể đơn dòng 2 kháng Rotavirus (Rotavirus monoclonal antibody-2): 10 μg/ml - Kháng thể đơn dòng 1 kháng Rotavirus (Rotavirus monoclonal antibody-1): 1,15 mg/ml - Kháng thể đa dòng kháng IgG Chuột (Anti Mouse IgG Polyclonal antibody): 1,15 mg/ml | 240002540/PCBB-HN | Hộp 20 test | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd | Test |  |  | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Phúc Thịnh |  |  | 500
29 | Test nhanh chuẩn đoán cúm (Influenza virus A,B) | Rapid Flu A/B Test | Test nhanh chuẩn đoán cúm | 2403205ĐKLH/BYT-HTTB | Hộp 20 test | InTec PRODUCTS , INC | Test |  |  | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Phúc Thịnh |  |  | 1000
30 | Test thử đường huyết (CodeFree TM Blood Glucose) | SD CodeFree TM Blood Glucose test strip | Test nhanh chuẩn đoán Đường huyết | 2403213ĐKLH/BYT-HTTB | Hộp 50 test | SD Blosensor, Inc | Test |  |  | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Phúc Thịnh |  | 5000
31 | Que thử/Khay thử xét nghiệm HCG | Que thử xét nghiệm định tính HCG Quickseven | Thành phần cấu tạo - Test thử : Kháng thể đơn dòng kháng hCG-α, Kháng thể đơn dòng kháng hCG-β, Kháng thể đề kháng IgG chuột, HAuCl4, Na2HPO4, NaH2PO4, Sucrose, NaCl, Triton-X, PVA-10, PVP-10, NaCO3. | 220000711/PCBB-BYT | Hộp 24 test | Tanaphar | Test |  |  | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Phúc Thịnh
32 | Test nhanh RSV |  | Khay thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên vi rút hợp bào hô hấp (RSV) trong mẫu dịch mũi, dịch tỵ hầu và dịch hầu họng của người . Ngưỡng phát hiện(LoD): ≤1,6*10^2 TCID50/mL Hiệu quả chẩn đoán đối với mẫu dịch tỵ hẩu: - Độ nhạy tương quan: 100%. - Độ đặc hiệu tương quan: 100%. - Độ chính xác tương quan: 100%. Không phản ứng chéo với: Virus Á cúm tuyp 1, 2, 3 và 4, Virus Sars-CoV-2, Virus Corona-NL63, MERS-coronavirus, Mycoplasma pneumoniae, Pneumocystis jirovecii-S.cereivisiae và Chlamydia trachomatis.... |  |  |  | Test | [5 empty] | 500
33 | Test nhanh EV71 |  | Test nhanh chẩn đoán tay chân miệng EV71 |  |  |  | Test | [5 empty] | 500
34 | Test nhanh HCV |  | Test nhanh chẩn đoán HCV |  |  |  | Test
35 | Test nhanh HAV |  | Test nhanh chẩn đoán viêm gan A (HAV) |  |  |  | Test
36 | Test Combo( Adeno.virus,Rota virus) |  | Định tính kháng nguyên Rotavirus và Adenovirus - Mẫu phẩm: Mẫu phân của người - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, 1) Vùng cộng hợp được phủ sẵn cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng vi rút Rota với hạt vàng (cộng hợp kháng vi rút Rota) và cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng vi rút Adeno với hạt vàng (cộng hợp kháng virút Adeno). 2) một màng bằng hợp chất nitrocellulose chứa 2 vạch kết quả (vạch R và vạch A) và một vạch chứng (vạch C). Vạch R phủ sẵn kháng thể kháng vi rút Rota, vạch A phủ sẵn kháng thể kháng vi rút Adeno và vạch chứng C phủ sẵn kháng thể để kiểm chứng. Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 97.2% Độ chính xác tương quan: 98.1% Không phản ứng chéo với: Thương hàn, virus rota, virus adeno, bệnh tả, thương hàn,... |  |  |  | Test | [5 empty] | 500
37 | Test nhanh kháng nguyên virus Sars-CoV-2 | Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test | Khay thử định tính phát hiện kháng nguyên protein nucleocapsid từ SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. | 5895/BYT-TB-CT | Hộp 25 test | ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd/ ACON Laboratories, Inc/ | Test |  |  | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Phúc Thịnh
38 | Nẹp DCP bản nhỏ các cỡ, vít 3.5mm |  | - Nẹp dày 2.5mm; rộng: 10.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 12mm; - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 12 lỗ; dài từ 54mm-150mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
39 | Nẹp DCP bản hẹp các cỡ, vít 4.5/6.5mm |  | - Nẹp dày 4.0mm; rộng: 12.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm và 12,5mm - Số lỗ trên thân nẹp: từ 2 đến 16 lỗ; dài từ 39mm-263mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
40 | Nẹp DCP bản rộng các cỡ, vít 4.5/6.5mm |  | - Nẹp dày 5.0mm; rộng 16.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 18 lỗ; dài từ 71mm-295mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
41 | Nẹp lòng máng các cỡ, vít 3.5mm |  | - Nẹp dày 1.5mm; rộng: 10.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 12.0mm. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 12 lỗ; dài từ 54 đến 150mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
42 | Nẹp mắt xích thẳng( tái tạo) các cỡ, vít 3.5mm |  | - Nẹp dày 2.2mm; rộng: 10mm; khoảng cách lỗ nẹp: 10.5mm - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 12 lỗ; dài từ 48mm-144mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
43 | Nẹp xương đòn các cỡ, trái, phải, vít 3.5 |  | Nẹp dày 3.0mm; rộng 10mm; khoảng cách lỗ nẹp 14mm và 11mm - Số lỗ trên thân nẹp: từ 6,7,8;9 lỗ trái/ phải; tương ứng với chiều dài từ 70-112mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
44 | Nẹp chữ T các cỡ, vít 4.5/6.5mm |  | Nẹp dày 2.5mm; đầu nẹp rộng 38.3mm và thân nẹp rộng 16.0mm; khoảng cách lỗ nẹp 16.0mm; - Có 6 cỡ từ 3 đến 8 lỗ; dài từ 63.5mm đến 143.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
45 | Nẹp chữ L các cỡ trái, phải vít 4.5/6.5mm |  | Nẹp dày 2.5mm; rộng 38.7mm và 16.0mm; khoảng cách lỗ nẹp 16.0mm; - Có 6 cỡ từ 3-> 8 lỗ; dài từ 65.1mm đến 145.1mm, có phân biệt trái, phải. - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
46 | Nẹp chữ T nhỏ các cỡ, cẳng tay vít 3.5mm |  | Nẹp dày 1.8mm; thân nẹp rộng:10.7mm và đầu nẹp rộng 24.7mm, khoảng cách lỗ 12mm - Số lỗ trên thân nẹp: từ 3 đến 6 lỗ; tương ứng độ dài từ 49/61/73/85mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
47 | Nẹp đầu trên xương chày mặt ngoài các cỡ trái, phải vít 4.5mm |  | Đầu nẹp dày 3.2mm và thân nẹp dày 4mm; thân nẹp rộng 16.2mm và đầu nẹp rộng 22.5mm; khoảng cách lỗ nẹp 20mm; - Có 5 cỡ từ 5 - 13 lỗ trái/ phải; dài từ 143.3-303.3mm Đầu nẹp có 6 lỗ bắt vít Dùng vít đk 4.5/5.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
48 | Nẹp ốp lồi cầu trái, phải các cỡ, vít 4.5/6.5mm |  | * Chất liệu Titanium Alloy * Có 5-7-9-11-13 lỗ trái/phải * Có 6 lỗ bắt vít ở đầu * Độ dài 143,3mm - 183,3mm- 223,3mm- 263,3mm- 303,3mm * Độ rộng đuôi 16,2mm, rộng đầu 22,5mm, dày đuôi 4mm, dày đầu 3,2mm, khoảng cách lỗ 20mm * Dùng cho vít khóa 5,0mm và vít cứng 4,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |  |  |  | cái
49 | Nẹp DHS 1350 các cỡ |  | Nẹp dày 6mm; rộng 19mm; khoảng cách lỗ nẹp 16mm - Có 11 cỡ từ 2->12 lỗ, dài từ 91.4- 251.4mm. - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
50 | Vít DHS/DCS các cỡ |  | Đường kính ren 12.5mm - Có 13 cỡ, chiều dài từ 50mm đến 110mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
51 | Vít nén DHS/DCS |  | chiều dài 28mm; - đường kính đầu vít 10mm; đường kính bắt vít 3.5mm; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
52 | Vít xương cứng Ф3.5mm các cỡ |  | - đường kính ren 3.5mm; đường kính mũ vít lục giác 5.9mm; bước ren 1.25.mm, mũi tô vít 2.5mm; - chiều dài từ 10-60mm; mỗi cỡ tăng 2mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
53 | Vít xương cứng Ф4.5mm các cỡ |  | - đường kính ren 4.5mm; đường kính mũ vít 7.9mm; mũi tô vít 3.5mm - chiều dài mỗi cỡ tăng 2mm từ 14mm-60mm; tăng 5mm từ 60mm-70mm; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
54 | Vít xương xốp các loại, các cỡ Ф4.0mm |  | đường kính ren 4.0mm; ren ngắn 1/3, đường kính mũ vít 5.9mm - chiều dài mỗi cỡ tăng 2mm từ 20mm đến 30mm; tăng 5mm từ 30mm đến 60mm; - Tương thích trợ cụ đồng bộ bắt vít - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
55 | Vít xương xốp các cỡ Ф4.5mm |  | - đường kính ren 4.5mm; ren ngắn, đường kính mũ vít 7.9mm; - chiều dài từ 25-70mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
56 | Vít xương xốp Ф6.5mm, ren 32mm các cỡ |  | Đường kính ren 6.5mm; ren 32mm; đường kính mũ vít 7.9mm; mũi tô vít 3.5mm - chiều dài từ 50-105mm; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
57 | Đinh Kirschner 2 đầu nhọn các loại các cỡ |  | - đường kính từ 0.5mm-5.0mm - hai đầu nhọn - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
58 | Chỉ thép các cỡ |  | - đường kính từ 0.4mm-1.5mm; 2 cuộn/1 túi; mỗi cuộn dài 5m; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
59 | Mũi khoan xương các cỡ |  | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm tối thiểu bằng thép không gỉ |  |  |  | cái
60 | Đinh nội tủy xương đùi có chốt ngang các cỡ |  | 1. Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi ngắn: * Chất liệu titanium. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE * Đường kính từ 9mm-14mm nhảy bậc 1mm * Có 3 độ dài: 180mm-200mm-240mm * Dùng cho vít khóa 4.5mm 2. Vít chốt cổ xương đùi ngắn: * Chất liệu Titanium, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Chiều dài: Từ 75mm - 120mm nhảy bậc 5mm * Đường kính thân vít: 10,4mm 3. Vít khóa đinh 4,5/5,0: * Chất liệu Titanium, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Chiều dài: Từ 20mm - 75mm nhảy bậc 5mm * Đường kính thân vít: 4,5mm * Đường kính mũ vít: 7,0mm * Đường kính lõi vít: 3,5mm * Bước ren thân vít: 1,25mm * Sử dụng đầu tô vít lục giác 3,5mm 4. Vít nắp đinh xương đùi ngắn: * Chất liệu titanium. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE * Chiều dài 26mm và 40mm |  |  |  | bộ
61 | Đinh nội tủy xương chày có chốt ngang các cỡ |  | 1. Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày * Chất liệu titanium. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE * Đường kính từ 8mm-11mm nhảy bậc 1mm * Chiều dài từ 270mm-420mm nhảy bậc 15mm 2. Vít khóa đinh nội tủy 4,5/5,0: * Chất liệu Titanium, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Chiều dài: Từ 20mm - 75mm nhảy bậc 5mm * Đường kính thân vít: 4,5mm * Đường kính mũ vít: 7,0mm * Đường kính lõi vít: 3,5mm * Bước ren thân vít: 1,25mm * Sử dụng đầu tô vít lục giác 3,5mm 3. Vít nắp đinh xương chày: * Chất liệu titanium * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE |  |  |  | cái
62 | Vít khóa ngang đinh nội tủy xương đùi, xương chày Ф4.5mm các cỡ |  | * Chất liệu Titanium Alloy, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Chiều dài: Từ 20mm - 75mm nhảy bậc 5mm * Đường kính thân vít: 4,5mm * Đường kính mũ vít: 7,0mm * Đường kính lõi vít: 3,5mm * Bước ren thân vít: 1,25mm * Sử dụng đầu tô vít lục giác 3,5mm |  |  |  | cái
63 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ, dùng vít khóa 3.5mm |  | Nẹp dày 3.0mm; đầu nẹp rộng 20.6mm và thân nẹp rộng 12.3mm; khoảng cách lỗ nẹp 12mm; Có 6 cỡ từ 3 - 8 lỗ; chiều dài từ 61.1-121,1mm. Đầu nẹp có 4 lỗ bắt vít Dùng vít khóa đk 3.5mm Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
64 | Nẹp khóa chữ Y đầu dưới xương cánh tay trái các cỡ, dùng vít khóa 3.5mm |  | Nẹp dày 3mm; thân nẹp rộng 12mm và đầu nẹp rộng 56.4mm; khoảng cách lỗ nẹp 15mm; Có 6 cỡ từ 3 đến 8 lỗ trái / phải; chiều dài từ 91.4-166.4mm Đầu nẹp có 6 lỗ bắt vít Dùng vít khóa đk 3.5mm Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
65 | Nẹp khóa chữ T nhỏ các cỡ, dùng vít khóa 3.5mm. |  | Nẹp 4 lỗ đầu: nẹp dày 1.8mm; đầu nẹp rộng 33mm và thân nẹp rộng 11.2mm; khoảng cách lỗ nẹp 12mm; Có 4 cỡ từ 3-> 6 lỗ; chiều dài từ 46mm đến 80mm Dùng vít khóa đk 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
66 | Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ, dùng vít khóa 3.5mm |  | Nẹp dày 3mm; rộng 10.5mm; khoảng cách lỗ nẹp 14mm; - Có 9 cỡ từ 4-12 lỗ; dài từ 58-170mm Dùng vít khóa đk 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
67 | Nẹp khóa mắt xich ( tái tạo )các cỡ, dùng vít khóa 3.5mm |  | rộng 10mm; dày 3mm; Số lỗ trên thân nẹp từ 4 đến 12 lỗ, 14, 16 lỗ; dài từ 58mm đến 226mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø 3.5mm; vít cứng mũ vít lục giác Ø 3.5mm và vít khóa xốp Ø 3.5mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
68 | Nẹp khóa xương đòn trái, phải các cỡ, dùng vít khóa 3.5mm. |  | Nẹp dày 3.0mm, rộng 10mm; khoàng cách lỗ 14mm và 11mm - Có 4 cỡ từ 6 -> 9 lỗ trái/ phải; dài từ 70->112mm Dùng vít khóa đk 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
69 | Nẹp khóa móc xương đòn (SS) trái các cỡ trái/phải, dùng vít khóa 3.5mm |  | - Nẹp dày 3.0mm; rộng 15.8mm và 9.8mm; khoảng cách lỗ 11.7mm - Có 4 cỡ từ 4- 7 lỗ trái / phải; dài từ 63mm đến 97mm Dùng vít khóa đk 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
70 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay cổ tay trái / phải các cỡ, dùng vít khóa 2.7 và 3.5mm |  | Nẹp dày 2.0mm; đầu nẹp rộng 25.6mm và thân nẹp rộng 9.1mm; khoảng cách lỗ nẹp 8mm Có 5 cỡ từ 3 - 7 lỗ trái / phải; chiều dài từ 54-86mm Dùng vít khóa đk 2.7/3.5mm Đầu nẹp có 8 lỗ bắt vít Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
71 | Nẹp khóa xương gót ( mắt cá ) trái, phải các cỡ dùng vít khóa 3.5mm |  | Nẹp dày 1.5mm, rộng: 14,9mm-41,7mm, dài: 45,7mm-65,6mm, có phân biệt trái, phải Từ số 1 - số 5 Dùng vít đk 3.5/4.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
72 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi số 1 trái, phải các cỡ , dùng vít khóa 5.0mm. |  | * Chất liệu Titanium Alloy * Có 3-5-7-9-11-13 lỗ trái/phải * Có 5 lỗ bắt vít ở đầu * Độ dài 91mm- 126,8mm- 162,8mm- 198,8mm- 234,8mm- 270,8mm * Đuôi rộng 16mm, đầu rộng 25,7mm, dày đuôi 5mm, dày đầu 3,2mm, khoảng cách lỗ 18mm * Dùng cho vít khóa 5,0mm, vít cứng 4,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |  |  |  | cái
73 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi số 2 trái, phải các cỡ , dùng vít khóa 5.0 và rỗng nòng 7.3 mm. |  | * Chất liệu Titanium Alloy * Có 2-4-6-8-10 lỗ trái/phải * Có 4 lỗ bắt vít ở đầu * Độ dài 119mm- 159mm- 195mm- 231mm- 267mm * Đuôi rộng 17,5mm, đầu rộng 21mm, dày đuôi 5mm, dày đầu 3mm, khoảng cách lỗ 18mm * Dùng cho vít khóa 5,0mm, vít khóa 7,3mm và vít cứng 4,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |  |  |  | cái
74 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ , dùng vít khóa 5.0mm. |  | Dày 5,0mm; rộng 16,0mm Có 4/6/8/10/12/14 lỗ trái, phải Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8) |  |  |  | cái
75 | Nẹp khóa bản rộng các cỡ dùng vít khóa 5.0mm |  | Nẹp dày 5.0mm; rộng 16mm; khoảng cách lỗ nẹp 18mm; - Có 10 cỡ, từ 5 - 14 lỗ; dài từ 87-231mm Dùng vít đk 4.5/5.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
76 | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải các cỡ, dùng vít khóa 5.0 |  | Đầu nẹp dày 3.2mm và thân nẹp dày 4mm; thân nẹp rộng 16.2mm và đầu nẹp rộng 22.5mm; khoảng cách lỗ nẹp 20mm; - Có 5 cỡ từ 5 - 13 lỗ trái/ phải; dài từ 143.3-303.3mm Đầu nẹp có 6 lỗ bắt vít Dùng vít đk 4.5/5.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
77 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày, mặt trong trái, phải các cỡ, dùng vít khóa 3.5mm |  | Đầu nẹp dày 2.2mm và thân nẹp dày 3.0mm; thân nẹp rộng 11.5mm và đầu nẹp rộng 22.4mm; khoảng cách lỗ nẹp 12mm; - Có 5 cỡ từ 6-14 lỗ trái/ phải; dài từ 137.9-233.9mm Đầu nẹp có 9 lỗ Dùng vít khóa đk 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
78 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày, mặt ngoài trái, phải các cỡ, dùng vít khóa 5.0mm |  | * Chất liệu Titanium Alloy * Có 5-7-9-11-13-15 lỗ trái/phải * Có 4 lỗ bắt vít ở đầu * Độ dài 108,3mm- 140,3mm- 172,3mm- 204,3mm- 236,3mm- 268,3mm * Rộng đuôi 16mm, rộng đầu 22mm, dày 2,5mm, khoảng cách lỗ 16mm * Dùng cho vít khóa 5,0mm, vít cứng 5,0mm và vít cứng 4,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |  |  |  | cái
79 | Nẹp khóa bản hẹp( thân xương chày) các cỡ, dùng vít 5.0mm |  | Nẹp dày 4.0mm; rộng 13.5mm; khoảng cách lỗ nẹp 18mm; - Có 10 cỡ từ 5-14 lỗ; dài từ 110.6-272.6mm Dùng vít đk 4.5/5.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
80 | Nẹp khóa nén ép chữ L trái, phải các cỡ, dùng vít khóa 5.0mm |  | Nẹp dày 2.50mm; đầu nẹp rộng 38.7mm và thân nẹp rộng 16mm; khoảng cách lỗ nẹp 16mm; - Có 6 cỡ từ 3-8 lỗ trái/ phải; dài từ 65.1-145.1mm Dùng vít đk 4.5/5.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
81 | Nẹp khóa chữ T các cỡ, dùng vít khóa 5.0mm |  | Nẹp dày 2.5mm; thân nẹp rộng 16mm và đầu nẹp rộng 38.35mm; khoảng cách lỗ 16mm. - Có 5 cỡ từ 4- 8 lỗ; dài từ 81.7-145.7mm Dùng vít đk 4.5/5.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
82 | Vít khóa tự taro, đường kính 2.7x6mm đến 40mm |  | Kiểu vít tự taro - Vít 2.7mm: Đường kính ren 2.7mm; đường kính mũ vít lục giác 5.5mm; có 18 cỡ, chiều dài từ 6mm đến 40mm; mỗi cỡ tăng 2mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ. |  |  |  | cái
83 | Vít khóa tự taro đường kính 3.5mm, dài từ 10 đến 60 mm |  | Kiểu vít tự taro Đường kính ren 3.5mm; đường kính mũ vít lục giác 5.5mm Có 23 cỡ chiều dài từ 10mm đến 50mm; mỗi cỡ tăng 2mm; từ 50mm đến 60mm; mỗi cỡ tăng 5mm Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
84 | Vít khóa tự taro đường kính 5.0mm, dài từ 14 đến 90 mm |  | Kiểu vít tự taro; - đường kính ren 5.0mm; đường kính mũ vít lục giác 6.8mm; - Có 27 cỡ, chiều dài từ 14mm đến 50mm; mỗi cỡ tăng 2mm; từ 50mm đến 90mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
85 | Vít khóa xốp tự taro đường kính 3.5mm, dài từ 10 đến 60 mm |  | kiểu vít tự taro, ren toàn phần - đường kính ren 3.5mm; đường kính mũ vít lục giác 5.5mm - chiều dài từ 10mm đến 50mm; mỗi cỡ tăng 2mm; từ 50mm đến 60mm , mỗi cỡ tăng 5mm - Tương thích trợ cụ đồng bộ bắt vít - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ, |  |  |  | cái
86 | Vít khóa xốp tự taro đường kính 5.0mm, dài từ 35 đến 110 mm |  | Kiểu vít tự taro, ren toàn phần - đường kính ren 5.0mm; đường kính mũ vít lục giác 6.8mm - chiều dài từ 35mm đến 110mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Tương thích trợ cụ đồng bộ bắt vít - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
87 | Vít khóa xốp rỗng nòng, đường kính 7.3mm dài từ 50 đến 120 mm |  | Ren toàn phần - đường kính ren 7.3mm; đường kính mũ vít lục giác 9.7mm - chiều dài từ 50mm đến 120mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ |  |  |  | cái
88 | Nẹp khóa lòng máng các cỡ |  | rộng 9.4mm; dày 2.7mm; Số lỗ trên thân nẹp từ 4 đến 14 lỗ; dài từ 52mm đến 172mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø 3.5mm; vít cứng mũ vít lục giác Ø 3.5mm; vít khóa xốp Ø 3.5mm và vít xốp Ø 4.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
89 | Nẹp khóa xương đòn, trái/phải các cỡ, titan |  | rộng 10.5mm; dày 3.2mm; Số lỗ trên thân nẹp: 6 đến 8 lỗ trái, phải; dài từ 88.5mm đến 136.5mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø 3.5mm; vít cứng mũ vít lục giác Ø 3.5mm; vít khóa xốp Ø 3.5mm và vít xốp Ø 4.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
90 | Nẹp khóa móc xương đòn trái/phải, các cỡ, titan |  | rộng 11mm; dày 3.2mm; Số lỗ trên thân nẹp: 4 đến 7 lỗ trái, phải; dài từ 61.8mm đến 104,4mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø 3.5mm; vít cứng mũ vít lục giác Ø 3.5mm; vít khóa xốp Ø 3.5mm và vít xốp Ø 4.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
91 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, các cỡ, titan |  | rộng 11,8mm; dày 3.3mm; Số lỗ trên thân nẹp: 3, 5, 7, 9,11,12 lỗ và 14 lỗ; dài từ 100mm đến 276mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø 3.5mm; vít cứng mũ vít lục giác Ø 3.5mm; vít khóa xốp Ø 3.5mm và vít xốp Ø 4.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
92 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay trái/phải , các cỡ, titan |  | rộng 10mm; dày 2.75mm; Số lỗ trên thân nẹp từ 3 đến 8 lỗ trái, phải; dài từ 71mm đến 123mm; lỗ vít đa hướng 2.7mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø 2.7mm, Ø 3.5mm; vít cứng mũ vít lục giác Ø 3.5mm; vít khóa xốp Ø 3.5mm và vít xốp Ø 4.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
93 | Nẹp khóa đầu trên xương quay trái/phải, các cỡ, titan |  | Rộng 8.75mm; dày 1.75mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương đầu trên xương cánh tay và vết thương nhiều mảnh vỡ xương cổ xương trụ. - Số lỗ: 3,4,5,6 dài 48,5/56/65,5/75mm - Chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe) - Dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 2.4 mm + Vít cứng Ø 2.4 mm |  |  |  | cái
94 | Nẹp khóa bản nhỏ, các cỡ, titan |  | rộng 10mm; dày 3mm; Số lỗ trên thân nẹp từ 4 đến 12, 14 lỗ; dài từ 60mm đến 190mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø 3.5mm; vít cứng mũ vít lục giác Ø 3.5mm; vít khóa xốp Ø 3.5mm và vít xốp Ø 4.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
95 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay các cỡ, titan trái / phải |  | rộng 8mm; dày 2mm; Số lỗ trên thân nẹp từ 3 đến 10 lỗ trái, phải; dài từ 49mm đến 91mm; lỗ vít đa hướng; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø 2.4mm; 2.7mm; Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
96 | Nẹp khóa mắt xích, các cỡ, titan |  | * Chất liệu Titanium Alloy Alloy * Có 4-5- 6-7-8-9-10-11-12 lỗ * Độ dài 48mm - 60mm- 72mm- 84mm- 96mm- 108mm- 120mm- 132mm- 144mm * Độ rộng 10mm, dày 3mm, khoảng cách lỗ 12mm * Dùng cho vít khóa 3,5mm, vít cứng 3,5/4,0mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |  |  |  | cái
97 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái/phải, các cỡ, titan |  | rộng 18.6mm; dày 5.6mm; 6 lỗ đầu nẹp; Số lỗ trên thân nẹp từ 4 lỗ đến 13,15 lỗ trái phải; chiều dài nẹp từ 139mm đến 337mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø5.0mm; vít cứng mũ vít hình lục giác Ø4.5mm và vít khóa xốp Ø5.0 mm; vít khóa rỗng lòng Ø5.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
98 | Nẹp khóa đầu trên cổ xương đùi trái / phải các cỡ, titan |  | - Rộng 19mm; độ rộng đầu nẹp: 25,85mm; dày 5,23mm; - Số lỗ: 5.6.7.8 lỗ - chất liệu hợp kimTitan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe) - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa rỗng nòng Ø 6.5mm |  |  |  | cái
99 | Nẹp khóa bản rộng, các cỡ, titan |  | rộng 17.6mm; dày 5.6mm; Số lỗ trên thân nẹp: 4 đến 16 lỗ; dài từ 80mm đến 296mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø5.0mm; vít cứng mũ vít hình lục giác Ø4.5mm và vít khóa xốp Ø5.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
100 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/phải, các cỡ, titan |  | rộng 16mm; dày 5.7mm; Số lỗ trên thân nẹp: 4, 6, 8, 10, 12 lỗ trái, phải; dài từ 135mm đến 355mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø5.0mm; vít cứng mũ vít hình lục giác Ø4.5mm và vít khóa xốp Ø5.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
101 | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái/phải, các loại, các cỡ, titan |  | rộng 15mm; dày 5.15mm; Số lỗ trên thân nẹp: 4, 6, 8, 10, 12, 13 lỗ trái, phải; dài từ 123mm đến 319mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø5.0mm; vít cứng mũ vít hình lục giác Ø4.5mm và vít khóa xốp Ø5.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãn |  |  |  | cái
102 | Nẹp khóa Titanium chữ T các cỡ lỗ |  | rộng 16mm; dày 3mm; Số lỗ trên thân nẹp: 4 đến 10 lỗ; dài từ 88mm đến 184mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø5.0mm; vít cứng mũ vít hình lục giác Ø 4.5mm và vít khóa xốp Ø 5.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
103 | Nép khóa Titanium đỡ chữ L các cỡ, trái / phải |  | rộng 16mm; dày 3mm; Số lỗ trên thân nẹp: 4 đến 10 lỗ trái, phải; dài từ 90mm đến 186mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø5.0mm; vít cứng mũ vít hình lục giác Ø 4.5mm và vít khóa xốp Ø 5.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
104 | Nẹp khóa bản hẹp, các cỡ, titan |  | rộng 13.5mm; dày 4.25mm; Số lỗ trên thân nẹp: 4 đến 12,14, 15, 16 lỗ; dài từ 78mm đến 294mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø5.0 mm; vít cứng mũ vít hình lục giác Ø4.5mm; và vít khóa xốp Ø5.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
105 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày trái/phải, các loại, các cỡ |  | Dày 3,0mm Có 4/6/8/10/12/14 lỗ trái, phải Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8) |  |  |  | cái
106 | Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương chày các cỡ , titan, trái / phải |  | * Chất liệu Titanium Alloy * Có 5-7-9-11-13-15 lỗ trái/phải * Có 4 lỗ bắt vít ở đầu * Độ dài 108,3mm- 140,3mm- 172,3mm- 204,3mm- 236,3mm- 268,3mm * Rộng đuôi 16mm, rộng đầu 22mm, dày 2,5mm, khoảng cách lỗ 16mm * Dùng cho vít khóa 5,0mm, vít cứng 5,0mm và vít cứng 4,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |  |  |  | cái
107 | Nẹp xương ngón bàn tay titan các loại |  | dày 1.0-1.3 mm; nẹp rộng 4.6-12.2mm; dài 22.6-34.6mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø 1.5mm-2.0mm; Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
108 | Vít xương ngón bàn tay titan các loại |  | đường kính ren 1.5mm; tự taro; mũ vít hình sao; chiều dài vít từ 6mm đến 16mm với bước tăng 1mm; từ 16mm đến 24mm với bước tăng 2mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
109 | Nẹp xương ngón bàn chân titan các loại |  | dày 1.0-1.3 mm; nẹp rộng 4.6-16.6mm; dài 24.6-36.6mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø 1.5mm-2.0mm; Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
110 | Vít xương ngón bàn chân titan các loại |  | đường kính ren 2.0mm; tự taro; mũ vít hình sao; chiều dài vít từ 8mm đến 34mm với bước tăng 2mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
111 | Vít xương thuyền rỗng nòng |  | - Chất liệu titanium - Đường kính 2.4mm ứng với chiều dài từ 18 -40mm, đường kính K-wire 1.2mm - Đường kính 3.0mm ứng với chiều dài từ 16 -40mm, đường kính K-wire 1.2mm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE |  |  |  | cái
112 | Vít khóa Titanium đk 2.4 mm các cỡ |  | đường kính ren 2.4mm; tự taro, mũ vít hình sao, chiều dài vít từ 10mm đến 50mm với bước tăng 2mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
113 | Vít khóa Titanium đk 2.7 mm các cỡ |  | đường kính ren 2.7mm; tự taro, mũ vít hình sao; dài từ 10mm đến 40mm với bước tăng 2mm; từ 40mm đến 60mm với bước tăng 5mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe). Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
114 | Vít khóa Titanium đk 3.5mm, các cỡ |  | đường kính ren 3.5mm; tự taro, mũ vít hình sao, dài từ 10mm đến 50mm với bước tăng 2mm; từ 50mm đến 70mm với bước tăng 5mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
115 | Vít khóa Titanium đk 5.0mm, các cỡ |  | đường kính ren 5.0mm; tự taro, mũ vít hình sao; dài từ 14mm đến 50mm với bước tăng 2mm; từ 50mm đến 110mm với bước tăng 5mm;chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe). Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
116 | Vít khóa xốp Titanium đk3.5 mm các cỡ |  | đường kính ren 3.5mm; mũ vít hình sao, dài từ 14mm đến 50mm với bước tăng 2mm; từ 50mm đến 70mm với bước tăng 5mm; ren toàn phần; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
117 | Vít khóa xốp Titanium đk 5.0 mm các cỡ |  | đường kính ren 5.0mm; mũ vít hình sao; dài từ 30mm đến 120mm với bước tăng 5mm; ren roàn phần; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe); Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
118 | Vít khóa rỗng nòng titannium đk 6.5mm |  | Cấu hình: - Mũ vít hình lục giác - đường kính ren 6,5mm; dài từ 75mm đến 120mm - chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đạt tiêu chuẩn ISO; CE. |  |  |  | cái
119 | Vít cứng titan đk 3.5mm, các cỡ |  | đường kính ren 3.5mm; tự taro, mũ vít hình lục giác, dài từ 10mm đến 50mm với bước tăng 2mm; từ 50mm đến 70mm với bước tăng 5mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe). Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
120 | Vít cứng titan đk 4.5mm, các cỡ |  | đường kính ren 4.5mm; tự taro, mũ vit hình lục giác, dài từ 14mm đến 60mm với bước tăng 2mm; từ 60mm đến 110mm với bước tăng 5mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 (0,01% Carbon, 4,37% Vanadium; 6,02 Aluminium; 0,18 Fe). Đạt chất lượng ISO 13485, EC. Hỗ trợ dụng cụ đạt chứng nhận đảm bảo chất lượng của EU theo quy định (EU)2017/745 cùng hãng. |  |  |  | cái
121 | Dây truyền đếm giọt |  | Dây truyền dịch có bộ điều chỉnh lưu lượng chính xác, được làm từ nhựa PVC y tế cao cấp không chứa DEHP, thay bằng DEHT - Dây dài 1.8m, thiết kế bầu nhỏ giọt 2 ngăn cứng - mềm gắn liền kim xuyên nút, Thể tích bầu nhỏ giọt: ≥ 15 ml. - Có màng lọc dịch Hydrophilic Polyethersulflone (Màng ưa nước PES) 8 μm có chức năng đuổi khí và ngắt dịch tự động và không cần đuổi khí cho lần truyền dịch tiếp theo. - Chịu được áp lực: 3 bar - Cổng tiêm thuốc chữ Y an toàn, đầu luer lock, có khóa khẩn cấp chữ C (kẹp chặn). - Bộ điều chỉnh lưu lượng chính xác (bộ đếm giọt chính xác), có thể chỉnh tốc độ từ 0 - 300ml/giờ. Con lăn điều chính 2 mức độ nhớt của dịch. | [9 empty] | 3000
122 | Đai vai |  | Làm vải lưới, mềm có lỗ thoáng khí, Khóa Velcro |  |  |  | cái | [5 empty] | 100
123 | Gạc cầm máu mũi |  | Miếng cầm máu mũi. Chiều dài: 8cm; Độ dày: 1,5cm; Chiều cao: 2cm. Có dây. Khả năng thấm hút cao lên tới 21 lần trọng lượng của nó trong chất lỏng |  |  |  | cái
124 | Nẹp chấn thương cẳng tay H5 |  | Sản xuất từ chất liệu vải đặc biệt, vải chịu lực tốt và có lỗ thoáng khí, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 :2016 |  |  |  | cái
Cộng: 124 khoản