## PL1 dm mời chào giá
Phụ lục 1
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá số /BVCM-KHTH ngày /9/2026 của Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ)
STT | Danh mục hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Găng khám | Găng tay cao su y tế có bột. Kích thước: Dài tối thiểu 240mm. Chiều rộng bàn tay: size S (80±10mm), size M (95±10mm) | Đôi | 100000
2 | Đè lưỡi gỗ | Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, nhẵn bóng, mỗi que được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng tối thiểu bằng khí EO Kính thước tối thiểu: 150mm x 20mm x 2mm | Cái | 80000
3 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Thành phần: Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine gluconat 0.5% | Lít | 200
4 | Mỏ vịt nhựa | Làm bằng nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. - Gồm hai phần được nối với nhau bởi các khớp và có khóa - Độ cứng cao, trơn, nhẵn không gây tổn thương niêm mạc. - Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 10000
5 | Pank sát khuẩn | Kẹp bông sản 25cm. Chất liệu thép không gỉ | Chiếc | 50
6 | Huyết áp điện tử | Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo. Phạm vi đo: Khoảng đo huyết áp: Huyết áp tâm thu: 50 đến 250 mmHg Độ chính xác: ± 3mmHg | Bộ | 6
7 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G x l"; 25G x 5/8"; 23G x l", đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Piston có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. Khử trùng bằng khí EO hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 | Cái | 20000
8 | Giấy in mã vạch | Giấy in dạng nhãn dán (decal), kích thước tem: 50mm x 25mm. Chiều rộng giấy đảm bảo chứa được 2 hàng tem. Chiều dài giấy tối thiểu 50m. Dùng cho máy in tem nhãn (loại dùng băng mực in) | Cuộn | 130
9 | Băng mực in mã vạch | Kích thước 110mm x 300m. Mực đen, dùng cho máy in tem mã vạch | Cuộn | 60
10 | Ống nghiệm EDTA K2 chân không | Chất liệu tối thiểu: Được làm bằng nhựa y tế PET Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA K2 dưới dạng hạt sương Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/ phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím | Cái | 45000
11 | Ống nghiệm nước tiểu nhựa có nắp | Ống nghiệm nước tiểu nhựa có nắp, dung tích 10ml | Cái | 45000
12 | Ống chống đông Heparin | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, nhãn màu đen | Cái | 45000
13 | Đầu côn xanh | Được làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. | Cái | 45000
14 | Pipet 100 -1000 μl | Pipet có dải hút điều chỉnh được trong dải từ 100 đến 1000 (µL). Có thể hấp tiệt trùng tại 121 độ trong vòng 15 phút | Cái | 1
15 | Ống eppendorf | Ống Eppendoft 1,5ml, nguyên liệu tối thiểu nhựa PP, trong suốt, có chia vạch. | Cái | 45000
16 | Giá để mẫu nước tiểu | Giá nhựa đựng ống nghiệm Ø 16mm | Cái | 30
17 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocytes, Speccific Gravity. - Trong đó có các chỉ số dưới đây có độ nhạy như sau: Protein: 15-30 mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062 mg/dL hemoglobin Leukocytes: 5–15 white blood cells/hpf Nitrite: 0.06-0.1 mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125 mg/dL glucose Ketone: 5-10 mg/dL acetoacetic acid Bilirubin: 0.4-0.8 mg/dL bilirubin | Test | 38000
18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | - Phương pháp: GOD-PAP - Thành phần chính: R1: Phosphate buffer pH 7.4 100.0 mmol/l Phenol 9.0 mmol/l Xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | hộp | 20
19 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea UV | - Phương pháp: Kinetic UV Urease-GLDH - Thành phần chính: R1: Goods buffer pH 7.6 130.0 mmol/l ADP 1.2 mmol/l Urease ≥ 8000 U/l GLDH ≥ 1500 U/l R2: Goods buffer pH 10.2 100.0 mmol/l Alpha-ketoglutarate 65.0 mmol/l NADH 1.20 mmol/l Xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | hộp | 27
20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | - Thành phần chính: R1: Litium hydroxide 120.0 mmol/L, Boric Acid 80.0 mmol/L R2: Picric acid 67.0 mmol/L Xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | hộp | 22
21 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST-GOT | - Phương pháp: Kinetik UV Optmized - Thành phần chính: R1: Goods buffer pH 7.8 80.0 mmol/l L-aspartate 240.0 mmol/l LDH ≥ 1800 U/l MDH ≥ 800 U/l R2: Goods buffer pH 7.8 80.0 mmol/l Alpha-ketoglutarate 65.0 mmol/l NADH ≥ 1.18 mmol/l Xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | hộp | 27
22 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT-GPT | - Phương pháp: Kinetik UV Optmized - Thành phần chính: R1: Goods buffer pH 7.5 80.0 mmol/l; L-alanine 500.0 mmol/l; LDH ≥ 1500 U/l; R2: Goods buffer pH 7.5 80.0 mmol/l; Alpha-ketoglutarate 65.0 mmol/l; NADH ≥ 1.18 mmol/l Xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | hộp | 27
23 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hoá mức 2 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hóa mức 2 Xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 15
24 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hoá mức 3 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hóa mức 3 Xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 15
25 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hoá | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hoá Xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 8
26 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Thành phần hoạt chất: Natri Clorua, Natri Sulfate, Chất đệm; Chất chống nấm và kháng khuẩn, và chất bảo quản. | hộp | 25
27 | Hóa chất ly giải 1 dùng cho máy phân tích huyết học | Ly giải các tế bào hồng cầu (RBC), phản ứng với huyết sắc tố (HGB) được giải phóng để đo HGB, số lượng bạch cầu (WBC) và Basophils (BAS). Là chất lỏng trong suốt không có hạt, kết tủa hoặc keo tụ. | hộp | 28
28 | Hóa chất ly giải 2 dùng cho máy phân tích huyết học | Sử dụng trên máy phân tích huyết học để phá vỡ tế bào hồng cầu và sử dụng với hóa chất ly giải 3 để phân biệt 4 thành phần bạch cầu. Thuốc thử được sử dụng với hóa chất ly giải 3 để hòa tan hồng cầu để thay đổi hình thái của WBC, để kiểm tra kết quả phân loại WBC. Thành phần: Chất hoạt động bề mặt; Chất đệm; Chất chống nấm và kháng khuẩn. Là chất lỏng trong suốt không có hạt, kết tủa hoặc keo tụ. | hộp | 26
29 | Hóa chất ly giải 3 dùng cho máy phân tích huyết học | Sử dụng trên máy phân tích huyết học để phá vỡ tế bào hồng cầu và kết hợp với hóa chất ly giải 2 để phân biệt 4 loại bạch cầu. Nguyên lý: Sử dụng với hóa chất ly giải 2 để hòa tan RBC nhằm thay đổi hình thái của WBC, để kiểm tra kết quả phân loại WBC. Thành phần hoạt chất : Chất hoạt động bề mặt, Chất đệm, Chất chống nấm và kháng khuẩn Là chất lỏng trong suốt không có hạt, cặn và bông. | hộp | 29
30 | Hóa chất rửa cho máy phân tích huyết học | Vệ sinh, rửa đầu dò và hệ thống ống trong máy phân tích huyết học. Là dung dịch kiềm mạnh giúp làm sạch protein và các phần tử ảnh hưởng đến quá trình đếm tế bào máu Thành phần hoạt chất: Chất hoạt động bề mặt, NaClO, NaOH Là chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt không có hạt, cặn và bông. | hộp | 8
31 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485, Tiêu chuẩn CE cho thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (CE-IVDR) Có CFS Nhật Bản (G7) | Can | 98
32 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để đo Hemoglobin | Dùng làm hoá chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Độ pH: 7.0 đến 7.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương Đạt ISO 13485, CE. | Can | 32
33 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm. Đạt ISO 13485, CE. | Can | 32
34 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Mùi: nhẹ Độ pH: 8.0 đến 8.6 Thành phần: Dung dịch chất hoạt động bề mặt anion; Thành phần độc hại: ethylene glycol monophenyl ether Đạt ISO 13485, CE. | Can | 10
35 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Độ pH: 10 đến 13 Thành phần: Natri hypoclorit Đạt ISO 13485, CE. | Hộp | 4
36 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học dùng để nội kiểm mức thường | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích hóa học mức bình thường. Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Lọ | 4
37 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích hóa học mức cao. Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Lọ | 4
Tổng cộng: 37 mặt hàng

## PL2 bảng chào giá
Phụ lục 2
Tên công ty:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Hà Nội, ngày……..tháng…….năm…..
BẢNG CHÀO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ
Theo thư mời chào giá số: ………/BVCM-KHTH ngày …… tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
STT | STT trong Danh mục mời chào giá | Tên hàng hóa theo Danh mục mời chào giá | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Quy cách đóng gói | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Giá báo giá (đã có VAT)
-1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (15)
1
2
3
…
Tổng cộng:….khoản
- Bảng báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày 01/10/2026
ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP